|  |
| --- |
| Ohne Klassifizierung |
|  |
|  |
| Referenzdokument zur Norm ISO/IEC 17025:2017 für die Begutachtung zur Akkreditierung von Prüf- und Kalibrierlaboratorien |
|  |
| Dokument Nr. 202.dw  (Dieses Dokument ist identisch mit dem Dokument Nr. 302.dw.) |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ident-Nummer.Aktion: |  | Akkred. Nummer: |  |
| Begutachtete KBS: |  | | |
| Kontaktperson der KBS: |  | | |
| Begutachtete Standorte (bei KBS mit mehreren Standorten): |  | | |
|  |  | | |
| Datum der Begutachtung: |  | | |
| Leitende/r Begutachter/in: |  | | |
| Fachexpert/in: |  | | |
| Fachexpert/in: |  | | |

Inhalt

[A Allgemeines 3](#_Toc21442992)

[B Informationen zur rechtlichen Identifizierbarkeit und den Tätigkeiten des/der Gesuchstellenden 4](#_Toc21442993)

[C Punkte basierend auf der Norm ISO/IEC 17025:2017 4](#_Toc21442994)

[4 Allgemeine Anforderungen 5](#_Toc21442995)

[4.1 Unparteilichkeit 5](#_Toc21442996)

[4.2 Vertraulichkeit 5](#_Toc21442997)

[5 Strukturelle Anforderungen 5](#_Toc21442998)

[6 Anforderungen an Ressourcen 6](#_Toc21442999)

[6.1 Allgemeines 6](#_Toc21443000)

[6.2 Personal 6](#_Toc21443001)

[6.3 Räumlichkeiten und Umgebungsbedingungen 6](#_Toc21443002)

[6.4 Einrichtungen 7](#_Toc21443003)

[6.5 Metrologische Rückführbarkeit 7](#_Toc21443004)

[6.6 Extern bereitgestellte Produkte und Dienstleistungen 8](#_Toc21443005)

[7 Anforderungen an Prozesse 8](#_Toc21443006)

[7.1 Prüfung von Anfragen, Angeboten und Verträgen 8](#_Toc21443007)

[7.2 Auswahl, Verifizierung und Validierung von Verfahren 9](#_Toc21443008)

[7.3 Probenahme 9](#_Toc21443009)

[7.4 Handhabung von Prüf- und Kalibriergegenständen 10](#_Toc21443010)

[7.5 Technische Aufzeichnungen 10](#_Toc21443011)

[7.6 Ermittlung der Messunsicherheit 10](#_Toc21443012)

[7.7 Sicherung der Validität von Ergebnissen 10](#_Toc21443013)

[7.8 Berichten von Ergebnissen 11](#_Toc21443014)

[7.9 Beschwerden 13](#_Toc21443015)

[7.10 Nichtkonforme Arbeit 13](#_Toc21443016)

[7.11 Lenkung von Daten und Informationsmanagement 14](#_Toc21443017)

[8 Anforderungen an das Managementsystem 14](#_Toc21443018)

[8.1 Optionen 14](#_Toc21443019)

[8.2 Dokumentation des Managementsystems 15](#_Toc21443020)

[8.3 Lenkung von Managementsystemdokumenten 15](#_Toc21443021)

[8.4 Lenkung von Aufzeichnungen 15](#_Toc21443022)

[8.5 Massnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen 15](#_Toc21443023)

[8.6 Verbesserung 16](#_Toc21443024)

[8.7 Korrekturmassnahmen 16](#_Toc21443025)

[8.8 Interne Audits 16](#_Toc21443026)

[8.9 Managementbewertungen 17](#_Toc21443027)

[D Zusätzliche relevante Dokumente der ISO, EA und ILAC 17](#_Toc21443028)

* 1. Allgemeines

Dieses Dokument basiert auf der im Titel dieses Dokumentes angeführten internationalen Norm für die Akkreditierung dieser Art von Konformitätsbewertungsstellen (KBS) und den für diesen Bereich relevanten Dokumenten der European co-operation for Accreditation (EA) und des International Accreditation Forum (IAF) bzw. der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Dieses Dokument hat die Struktur und Kapitelnummerierung der angesprochenen internationalen Norm übernommen.

Zweck der Referenzdokumente ist es insbesondere, den Vorbereitungs- und Begutachtungsaufwand des Begutachtungsteams möglichst gering zu halten, indem die KBS rechtzeitig im Vorfeld der Begutachtungstätigkeit die nötigen Unterlagen zusammenstellt und Angaben zur Umsetzung der Normvorgaben macht. Dadurch wird auch der Aufwand des Begutachtungsteams verringert und somit werden auch die Kosten für die KBS massgeblich reduziert.

Grundlage für die Vervollständigung der Referenzdokumente ist das Vorliegen der jeweiligen Norm und ein inhaltliches Verständnis der entsprechenden Anforderungen. Normen können kostenpflichtig bei der Schweizerischen Normenvereinigung ([www.snv.ch](http://www.snv.ch)) bezogen werden.

Die zur Akkreditierung angemeldeten KBS haben zu jedem Punkt in diesem Dokument die in ihrem Managementsystem formulierten Regelungen zu referenzieren (z. B. Kapitel im Managementsystem-Handbuch oder Direktiven) und notwendige Erläuterungen anzugeben, damit die Begutachtung gut vorbereitet werden kann. Nicht anwendbare Forderungen sind in der Spalte "Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS " als "N. Z." (nicht zutreffend) zu kennzeichnen und entsprechend zu begründen. Das ausgefüllte Dokument ist dem/der zuständigen Leitenden Begutachtenden gemäss den Angaben im SAS-Dokument 741 « Regelungen für die Akkreditierung » spätestens vier Wochen vor der Begutachtung zuzustellen.

Anlässlich der Begutachtung ist von der KBS der Nachweis zu erbringen, dass die Anforderungen des Kapitels Managementsystemanforderungen aus der Akkreditierungsnorm der ISO/IEC 17000er Reihe vollumfänglich umgesetzt werden. Bei der Option B verfügt der/die Gesuchstellende oder die akkreditierte KBS über ein zertifiziertes Managementsystem nach ISO 9001, welches als Grundlage für die Umsetzung der Managementsystemanforderungen der Akkreditierungsnorm der ISO/IEC 17000er Reihe dient und kann daraus Synergien nutzen. So gehen zum Beispiel die Anforderungen an die Managementbewertung sowie an die internen Audits über die Anforderungen an ein Managementsystem nach ISO 9001 hinaus. Es reicht somit nicht, alleinig die Umsetzung eines Managementsystems nach ISO 9001 als Option B zu dokumentieren. Nachweise zur Umsetzung der Option B müssen identisch zur Option A dokumentiert werden, d.h. vollständig im jeweiligen Teil des Referenzdokuments.

Für die Erfassung der Felder im Referenzdokument gelten die folgenden Grundsätze:

* Kurze und prägnante Beschreibung des Sachverhaltes;
* Möglichst exakte Verweise auf die relevanten Dokumente mit Kapitelangaben;
* Online-Pfade zu publizierten Informationen müssen vollständig angegeben werden;
* Sind Unterlagen nur vor Ort einsehbar und werden nicht vorgängig eingereicht, muss darauf hingewiesen werden;
* Verständliche Referenzierungen zu bereits beschriebenen Angaben (s.o. oder dito) sind zulässig;
* Ja-/Nein-Antworten ohne Angabe von Nachweisen oder Begründungen müssen vermieden werden;
* Nicht anwendbare Normforderungen sind als „N.Z.“ (nicht zutreffend) zu kennzeichnen und entsprechend zu begründen.
  1. Informationen zur rechtlichen Identifizierbarkeit und den Tätigkeiten des/der Gesuchstellenden

|  |  | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Name und Adresse des Unternehmens (gemäss SAS Dokument 738): |  |
| B.2 | Namen und Adressen von Geschäfts-stellen und Standorten (gemäss SAS Dokument 738): |  |
| B.3 | Eintrag im Handelsregister: |  |
|  | * Wo? |  |
|  | * Nummer? |  |
|  | * Für was (Tätigkeitsgebiet)? |  |
| B.4 | Teil einer kantonalen Stelle oder Bundesstelle?  Anmerkung: Angaben zu den recht-lichen Grundlagen / Legitimation |  |
| B.5 | Vorhandene Beteiligungen: |  |
|  | * aktive (das Unternehmen ist an folgenden anderen Unternehmen beteiligt; Umfang der Beteiligung?) |  |
|  | * passive (folgende andere Unter­nehmen sind an diesem Unter-nehmen beteiligt; Umfang der Beteiligung?) |  |
| B.6 | Name und Adresse des Prüf- und Kalibrierlaboratoriums: |  |
| B.7 | Arbeitsgebiet des Prüf- und Kalibrierlaboratoriums: |  |
| B.8 | Arbeitsgebiet, für welches die Akkreditierung beantragt wurde oder bereits vorhanden ist: |  |
| B.9 | In welchen Ländern sollen die Dienst-leistungen unter der Akkreditierung angeboten werden? |  |

* 1. Punkte basierend auf der Norm ISO/IEC 17025:2017

Die Nummerierung entspricht den zugrundeliegenden Normpunkten. Für die Anwendung dieser Internationalen Norm gelten die zutreffenden Begriffe der ISO/IEC 17000 und des Internationalen Wörterbuches der Metrologie (VIM).

# Allgemeine Anforderungen

## Unparteilichkeit

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 |  |  |
| 4.1.2 |  |  |
| 4.1.3 |  |  |
| 4.1.4 |  |  |
| 4.1.5 |  |  |

## Vertraulichkeit

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 |  |  |
| 4.2.2 |  |  |
| 4.2.3 |  |  |
| 4.2.4 |  |  |

# Strukturelle Anforderungen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 5.1 |  |  |
| 5.2 |  |  |
| 5.3 |  |  |
| 5.4 |  |  |
| 5.5 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 5.6 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| 5.7 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |

# Anforderungen an Ressourcen

## Allgemeines

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

## Personal

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1 |  |  |
| 6.2.2 |  |  |
| 6.2.3 |  |  |
| 6.2.4 |  |  |
| 6.2.5 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| 6.2.6 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |

## Räumlichkeiten und Umgebungsbedingungen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1 |  |  |
| 6.3.2 |  |  |
| 6.3.3 |  |  |
| 6.3.4 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 6.3.5 |  |  |

## Einrichtungen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 6.4.1 |  |  |
| 6.4.2 |  |  |
| 6.4.3 |  |  |
| 6.4.4 |  |  |
| 6.4.5 |  |  |
| 6.4.6 |  |  |
| 6.4.7 |  |  |
| 6.4.8 |  |  |
| 6.4.9 |  |  |
| 6.4.10 |  |  |
| 6.4.11 |  |  |
| 6.4.12 |  |  |
| 6.4.13 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |

## Metrologische Rückführbarkeit

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 6.5.1 |  |  |
| 6.5.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 6.5.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |

## Extern bereitgestellte Produkte und Dienstleistungen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 6.6.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 6.6.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| 6.6.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |

# Anforderungen an Prozesse

## Prüfung von Anfragen, Angeboten und Verträgen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| 7.1.2 |  |  |
| 7.1.3 |  |  |
| 7.1.4 |  |  |
| 7.1.5 |  |  |
| 7.1.6 |  |  |
| 7.1.7 |  |  |
| 7.1.8 |  |  |

## Auswahl, Verifizierung und Validierung von Verfahren

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1 | Auswahl und Verifizierung von Verfahren |  |
| 7.2.1.1 |  |  |
| 7.2.1.2 |  |  |
| 7.2.1.3 |  |  |
| 7.2.1.4 |  |  |
| 7.2.1.5 |  |  |
| 7.2.1.6 |  |  |
| 7.2.1.7 |  |  |
| 7.2.2 | Validierung von Verfahren |  |
| 7.2.2.1 |  |  |
| 7.2.2.2 |  |  |
| 7.2.2.3 |  |  |
| 7.2.2.4 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |

## Probenahme

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 7.3.1 |  |  |
| 7.3.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 7.3.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |

## Handhabung von Prüf- und Kalibriergegenständen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 7.4.1 |  |  |
| 7.4.2 |  |  |
| 7.4.3 |  |  |
| 7.4.4 |  |  |

## Technische Aufzeichnungen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 7.5.1 |  |  |
| 7.5.2 |  |  |

## Ermittlung der Messunsicherheit

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 7.6.1 |  |  |
| 7.6.2 |  |  |
| 7.6.3 |  |  |

## Sicherung der Validität von Ergebnissen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 7.7.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |
| j) |  |  |
| k) |  |  |
| 7.7.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| 7.7.3 |  |  |

## Berichten von Ergebnissen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 7.8.1 | Allgemeines |  |
| 7.8.1.1 |  |  |
| 7.8.1.2 |  |  |
| 7.8.1.3 |  |  |
| 7.8.2 | Allgemeine Anforderungen an Berichte (Prüfung, Kalibrierung oder Probenahme) |  |
| 7.8.2.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |
| j) |  |  |
| k) |  |  |
| l) |  |  |
| m) |  |  |
| n) |  |  |
| o) |  |  |
| p) |  |  |
| 7.8.2.2 |  |  |
| 7.8.3 | Besondere Anforderungen an Prüfberichte |  |
| 7.8.3.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| 7.8.3.2 |  |  |
| 7.8.4 | Besondere Anforderungen an Kalibrierscheine |  |
| 7.8.4.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| 7.8.4.2 |  |  |
| 7.8.4.3 |  |  |
| 7.8.5 | Besondere Anforderungen an Probenahmeberichte |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| 7.8.6 | Aussagen zur Konformität in Berichten |  |
| 7.8.6.1 |  |  |
| 7.8.6.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 7.8.7 | Meinungen und Interpretationen in Berichten |  |
| 7.8.7.1 |  |  |
| 7.8.7.2 |  |  |
| 7.8.7.3 |  |  |
| 7.8.8 | Änderungen an Berichten |  |
| 7.8.8.1 |  |  |
| 7.8.8.2 |  |  |
| 7.8.8.3 |  |  |

## Beschwerden

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 7.9.1 |  |  |
| 7.9.2 |  |  |
| 7.9.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| 7.9.4 |  |  |
| 7.9.5 |  |  |
| 7.9.6 |  |  |
| 7.9.7 |  |  |

## Nichtkonforme Arbeit

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 7.10.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| 7.10.2 |  |  |
| 7.10.3 |  |  |

## Lenkung von Daten und Informationsmanagement

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 7.11.1 |  |  |
| 7.11.2 |  |  |
| 7.11.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| 7.11.4 |  |  |
| 7.11.5 |  |  |
| 7.11.6 |  |  |

# Anforderungen an das Managementsystem

## Optionen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Allgemeines |  |
| 8.1.2 | Option A |  |
| 8.1.3 | Option B  Managementsystem in Übereinstimmung mit den Anforderungen nach ISO 9001 eingeführt und zertifiziert |  |
|  |  |  |

## Dokumentation des Managementsystems

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 8.2.1 |  |  |
| 8.2.2 |  |  |
| 8.2.3 |  |  |
| 8.2.4 |  |  |
| 8.2.5 |  |  |

## Lenkung von Managementsystemdokumenten

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 8.3.1 |  |  |
| 8.3.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |

## Lenkung von Aufzeichnungen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden/ der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 8.4.1 |  |  |
| 8.4.2 |  |  |

## Massnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 8.5.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| 8.5.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| 8.5.3 |  |  |

## Verbesserung

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 8.6.1 |  |  |
| 8.6.2 |  |  |

## Korrekturmassnahmen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 8.7.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| 8.7.2 |  |  |
| 8.7.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |

## Interne Audits

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 8.8.1 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| 8.8.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |

## Managementbewertungen

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
| 8.9.1 |  |  |
| 8.9.2 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |
| e) |  |  |
| f) |  |  |
| g) |  |  |
| h) |  |  |
| i) |  |  |
| j) |  |  |
| k) |  |  |
| l) |  |  |
| m) |  |  |
| n) |  |  |
| o) |  |  |
| 8.9.3 |  |  |
| a) |  |  |
| b) |  |  |
| c) |  |  |
| d) |  |  |

* 1. Zusätzliche relevante Dokumente der ISO, EA und ILAC

| 17025 | Angaben des/der Gesuchstellenden oder der akkreditierten KBS | Bemerkungen der SAS (leer lassen) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

\* / \* / \* / \* / \*